## Total Est
Item | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Cost
No.
SCHEDULE 'G' - Gibbs Water Main Relocations
1 | Trench Excavation | m3 | 169 | 173 | 29237
2 | Trench Backfill | m3 | 114 | 31 | 3534
3 | Pipe Zone Bedding and Backfill | m3 | 55 | 36 | 1980
4 | 300 mm (12") Class 52 DI Pipe - Restrained | m | 61 | 224 | 13664
5 | 600 mm (24") Class 52 DI Pipe - Restrained | m | 17 | 735 | 12495
6 | 750 mm (30") Class 52 DI Pipe - Restrained | m | 3.7 | 4080 | 15096
7 | Steel Casing, 1200 mm (48") X 15mm (5/8") Wall Thickness | m | 9.4 | 1836 | 17258.4
8 | Steel Casing, 600 mm (24") X 15mm (3/8") Wall Thickness | m | 9 | 1224 | 11016
9 | 300 mm (12") Gate Valve | Ea | 4 | 1224 | 4896
10 | 600 mm (24") Butterfly Valve (incl. air release valves) | Ea | 1 | 8160 | 8160
11 | Fire Hydrant Assembly | Ea | 1 | 3060 | 3060
12 | 750 mm (30") Insulating Joint Assembly | Ea | 2 | 6630 | 13260
13 | 600 mm (24") Insulating Joint Assembly | Ea | 1 | 4080 | 4080
14 | 300 mm (12") Insulating Joint Assembly | Ea | 5 | 816 | 4080
15 | CP Test Stations | Ea | 11 | 255 | 2805
16 | Galvanic Anodes | Ea | 15 | 255 | 3825
17 | CP Testing | LS | 1 | 6120 | 6120
18 | Misc. Cathotic Protection | LS | 1 | 15300 | 15300
19 | 600mm (24") Connection | LS | 1 | 15300 | 15300
20 | 750 (30") mm Connection | LS | 1 | 16320 | 16320
21 | AC Pavement | MG | 20 | 204 | 4080
22 | Traffic Control for Water Construction | LS | 1 | 10200 | 10200
23 | 600mm (24") X 150mm (6") Blow Off Valve | LS | 1 | 4284 | 4284
24 | Vault Demolition and 600mm (24") Valve Removal | LS | 1 | 2550 | 2550
|  |  | Subtotal Schedule G |  | 222600.4
|  |  | CM/GC Fee (3.5%) |  | 7791.014
|  |  | Total Cost |  | 230391.414